## Foglio1
Numero progressivo | Seduta CRDM | Nome commerciale | UO richiedente | Dipartimento | Ditta fornitrice | Descrizione DM (Per CRDM descrivere brevemente il DM) | Parere
233/2022 | 2023-03-09 | Glucomen Day pump | Pediatria TN | DIPARTIMENTO PEDIATRICO | Menarini | Dispositivo controllo remoto della glicemia | Favorevole
403/2022 | 2023-03-09 | Gara biologia molecolare 2- lotto 7 | Microbiologia | DIPARTIMENTO LABORATORI | BiomerieuxUnyvero | Fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per la diagnosi delle infezioni articolari protesiche e artriti settiche | Favorevole
286/2022 | 2023-03-09 | Freestyle libre 3 | Pediatria TN | DIPARTIMENTO PEDIATRICO | Abbott Diabetes Care Italia | DM monitora la glicemia ogni 1 minuto misurando il livello di glucosio nel liquido interstiziale attraverso un sensore. | Favorevole
179/2022 | 2023-04-13 | DM per elettrofisiologia lotto 58 - Carto Octaray | Cardiologia Rovereto | DIPARTIMENTO EMERGENZA | J&J | catetere di mappaggio con tecnologia TRUE progettato per facilitare il mappaggio elettrofisiologico del cuore con sistema di navigazione CARTO 3EP | Favorevole
179/2022 | 2023-04-13 | DM per elettrofisiologia lotto 58 - Catetere Qdot micro | Cardiologia Rovereto | DIPARTIMENTO EMERGENZA | J&J | catetere diagnostico e terapeutico per ablazione cardiaca, irrigato deflettibile proposto in due versioni (uni e bidirezionale) dotato di microelettrodi posizionati in tip esterna in grado di trasmetterre feedback diretto della temperatura registrata nel sito di posizionamento. | Favorevole
317/2022 | 2023-09-21 | Retrattore cordless Onetrac | Senologia | DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE | Guarda Medical | Strumento chirurgico monouso autobloccante utilizzato per separare bordi e per allontanare i margini di una incisione chirurgica, tessuto o altre parti del corpo allo scopo di esporre o accedere alla struttura anatomica sottostante durante la procedura di chirurgia plastica | Favorevole
64 | 2023-05-25 | DENTAL IMPLANT ZYGOMATIC | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE | Noris Medical | tipologia di impianti dentali che vengono utilizzati in caso di gravi atrofie mascellari, tali da non consentire l’utilizzo di protesi (“dentiera”) convenzionali, pazienti che hanno subito resezione del mascellare superiore per motivi oncologici e gravi esiti di trauma | Favorevole
67 | 2023-09-21 | Tristel Duo Ult | DIREZIONE MEDICA CLES | STAFF DEL SOP | Tristel Italia srl | Schiuma sporicida a base di diossido di cloro (ClO2) per la disinfezione di alto livello di sonde ecografiche, endocavitarie e non, e per l’intero ecografo | Favorevole
76 | 2023-11-09 | INSPIRIS RESILIA Aortic Valve | CARDIOCHIRURGIA | DIPARTIMENTO EMERGENZA | Edwards Lifescience | Bioprotesi valvolare cardiaca stented, a basso profilo, costituita da tre lembi in pericardio bovino montati su uno stent flessibile in lega metallica composto da due unità e progettato per eventuale impianto valve-in-valve | Favorevole
97 | 2023-04-13 | Helostar baloon ablation catheter | CARDIOLOGIA indirizzo elettrofisiologia ROVERETO | DIPARTIMENTO EMERGENZA | J&J Biosence | catetere per ablazione con pallone indicato per l'uso nel mappaggio cardiaco elettorofisiologico | Favorevole
98 | 2023-04-13 | Agilis His Pro | CARDIOLOGIA indirizzo elettrofisiologia ROVERETO | DIPARTIMENTO EMERGENZA | Abott | catetere orientabile con due elettrodi sulla porzione distale per il posizionamento di elettrocatereri da stimolazione ntracardiaca | Favorevole
99 | 2023-04-13 | CARTO 3 VIZIGO | CARDIOLOGIA indirizzo elettrofisiologia ROVERETO | DIPARTIMENTO EMERGENZA | J&J Biosence | La guaina di guida bidirezionale fornisce agli elettrofisiologi le informazioni critiche sulla guaina per migliorare l'efficienza durante la navigazione e il posizionamento del catetere di ablazione | Favorevole
100 | 2023-04-13 | ALLO SEQTx9 CE-IVD | Unità operativa immunoematologia e trasfusione - multizonale | DIPARTIMENTO LABORATORI | Astra Formedic | richiesto verrebbe utilizzato per l’esecuzione del protocollo tipizzazione HLA tramite sequenziamento genico (tecnologia NGS – next generation sequencing). | Favorevole
101 | 2023-05-25 | Dexcom One | Pediatria TN e CAD adulti | DIPARTIMENTI MEDICO E PEDIATRICO | Roche | E’ un sistema di monitoraggio in continuo del glucosio utilizzato per tenere traccia dei trend glicemici e monitorare la velocità e la direzione dei cambiamenti del glucosio | Favorevole
116 | 2023-12-18 | Sedaconda | ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 TRENTO | DIPARTIMENTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | Baxter | vaporizzatore monouso per l'assunzione di anestetici volatili | Favorevole
120 | 2023-11-09 | PERCLOT | OTORINOLARINGOIATRIA indirizzo ONCOLOGICO | DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE | GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L | Sistema emostatico polisaccaride standard | NON Favorevole
123 | 2023-06-29 | ORTHOPURE XT | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA TRENTO | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | BALT italy srl | rappresenta un’alternativa ai trapianti allogenici e autologhi. Elimina i rischi correlati all’uso di trapianti allogenici (inclusi qualità dell’innesto, età del donatore, variabilità del tessuto e potenziali eventi infettivi) e autologhi (inclusi morbilità del sito donatore e prolungamento del tempo chirurgico). | Favorevole
127 | 2023-05-25 | Flow disruptor Contour Neovascular System | NEURORADIOLOGIA | DIPARTIMENTO RADIOLOGIE | Zimmer Biomet Italia srl | I dispositivi “flow disruptor” sono utilizzati per l’embolizzazione endovascolare degli aneurismi intracranici sacciformi in particolare in quelli di biforcazione con colletto ampio (fino al massimo 10 mm) | Favorevole
135 | 2023-05-25 | Accufil subcondroplastica | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CLES | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | Boston Scientific | Il sostituto osseo poroso AccuFill è un fosfato di calcio sintetico per innesto osseo, sostitutivo dell'osso naturale, iniettabile, autoindurente, macroporoso e osteoconduttivo, il cui uso è previsto per riempire cavità ossee o spazi vuoti nelle estremità inferiori (dalle pelvi al piede) non intrinseci alla stabilità della struttura ossea | Favorevole
146 | 2023-12-18 | Autolith touch | GASTROENTEROLOGIA endoscopica digestiva MULTIZONALE | DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE | Tristel Italia srl | Sonda flessibile bipolare, steirle monouso in grado di generare impulsi ad alta tensione. Per endoscopia bilio pancreatica. | Favorevole
155 | 2023-09-21 | TOUCH dual mobility trapeziometacarpal prosthesis | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA TRENTO | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | Biomedika srl | Protesi a doppia mobilità per il trattamento della rizoartrosi | Favorevole
175 | 2023-11-09 | ActivaScrew, ActivaPin/Nail | Ortopedie APSS | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | Concept medical | Viti cannulate riassorbibili, e del sistema ActivaPin/Nail, pin/chiodini riassorbibili | Favorevole
181 | 2023-11-09 | Magic Touch | CHIRURGIA VASCOLARE MULTIZONALE | DIPARTIMENTO EMERGENZA | ZEPHYR SURGICAL IMPLANTS S.R.L. | pallone coronarico e periferico a rilascio di farmaco Sirolimus che utilizza la nanotecnologia per essere il più efficace possibile nel trattamento delle lesioni stenotiche del sistema vascolare allo scopo di migliorare la perfusione coronarica e periferica e ridurre l’incidenza della restenosi | Sospeso
188 | 2023-09-21 | ZSI 100 MALLEABLE PENILE IMPLANT | UROLOGIA MULTIZONALE | DIPARTIMENTO CHIRURGICO | ZEPHYR SURGICAL IMPLANTS S.R.L. | Dispositivo per la gestione del deficit erettile. Protesi indicata per supportare l’erezione spontanea residua | Favorevole
211 | 2023-09-21 | Sfintere Urinario Artificiale | UROLOGIA MULTIZONALE | DIPARTIMENTO CHIRURGICO | Innova HTS | Dispositivo medico per il trattamento dell’incontinenza urinaria severa | Favorevole
214 | 2023-09-21 | APOLLO NC | CARDIOLOGIA indirizzo elettrofisiologia ROVERETO e CARDIOLOGIA indirizzo emodinamica TRENTO | DIPARTIMENTO EMERGENZA | Ortho Hospital | Apollo palloni angioplastica coronarica ad elevata pressione di gonfiaggio | Favorevole
217 | 2023-11-09 | ZNN Bactiguard | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA TRENTO | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | MC2 Med | chiodi intramidollari, a utilizzo temporaneo, progettati per la fissazione della frattura e la stabilizzazione di femore e tibia. I chiodi sono trattati con la tecnologia Bactiguard® che prevede un rivestimento del chiodo con metalli nobili quali Palladio, Oro e Argento, con lo scopo di ridurre il rischio di infezioni correlate all’impianto e la formazione di biofilm | Favorevole
220 | 2023-09-21 | Perinfection Plus | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA TRENTO | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | ARTHREX ITALIA SRL | sostituto osseo sintetico riassorbibile e antibiotabile per ricostruzione difetti ossei | Favorevole
223 | 2023-11-09 | Sistema QuadPro | APSS | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | Zimmer Biomet | dispositivo di prelievo progettato per raccogliere un autotrapianto di tendine quadricipitale con una tecnica minimamente invasiva. Il sistema TIGHTROPE FIBERTAG è un sistema di fissazione dei neolegamenti nella ricostruzione del LCA/LCP. È indicato per le procedure di ricostruzione dei legamenti crociati del ginocchio | Sospeso
224 | 2023-12-18 | Sistema Tricera 3 in 1 | ORTOPEDIE APSS | DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO |  | piattaforma di chirurgia artroscopica progettata per l'uso in interventi di ortopedia e artroscopia per la distensione fluida e l'irrigazione di ginocchio, spalla, caviglia, gomito, polso e anca. Il sistema Tricera consente l'abrasione, resezione, sbrigliamento e rimozione dell'osso, la rimozione, ablazione e coagulazione dei tessuti molli, nonché l'emostasi dei vasi sanguigni | Favorevole
Note on H1: 5320900:Criteri pareri STS a. Parere (favorevole o non favorevole): nuove richieste, sostituzione temporanea b. Presa d’atto: cambi codice (tranne parere non favorevole), aggiornamento tecnologico (tranne parere non favorevole), ampliamenti gamma c. Archiviazione: richieste non di competenza, mancato interesse dei richiedenti