## Foglio1
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERICHE
I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio, all’etichettatura e ai pittogrammi e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto della presentazione dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della fornitura. I prodotti offerti devono essere conformi alle tipologie di registrazione e/o certificazione previste. Le soluzioni diluite esauste o residue dei processi di detersione e disinfezione devono poter essere smaltite tramite rete fognaria nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento di prodotti chimici ad uso sanitario. Tale caratteristica dovrà risultare dalla scheda tecnica o, in mancanza, da una specifica dichiarazione del fornitore. Si richiede inoltre la dichiarazione del fornitore sulla modalità di smaltimento del prodotto concentrato fornito. Tutti i prodotti dovranno essere forniti completi degli eventuali accessori che ne consentano il loro utilizzo, come indicato nelle caratteristiche tecniche specifiche, ad eccezione degli accessori specificati in voce separata rispetto al prodotto richiesto; il prodotto di cui trattasi dovrà pertanto essere consegnato nella versione corrispondente all’offerta, corredato di tutti gli accessori necessari per il funzionamento in relazione alla destinazione d’uso. Si richiede inoltre l’indicazione della validità dalla data di apertura dei prodotti per tutti i prodotti non monouso forniti. Rispondenza degli antisettici e disinfettanti ai requisiti di legge I prodotti offerti devono essere, a seconda della tipologia, conformi alle seguenti norme: − ultime revisioni e successivi aggiornamenti delle UNI EN per la disinfezione in ambito medicale; − i prodotti con indicazione di Specialità Medicinale devono rispondere al D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.; − i prodotti con l’indicazione Dispositivo Medico devono possedere la Marcatura CE, l’iscrizione alla banca dati DM ove previsto (RDM) e devono rispondere al Regolamento Dispositivi Medici (MDR) UE 2017/745. Esclusivamente per il periodo di transizione, fino al 26 maggio 2021, i prodotti proposti, che non soddisfano i requisiti della MDR, devono rispettare la Direttiva 93/42/CE recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e ss.mm., come previsto dal Regolamento UE 2020/561 che ha rinviato la data di applicazione del suddetto Regolamento UE 2017/745; − i prodotti con l’indicazione PMC devono rispondere al DPR 392/1998 e s.m.i.; − i prodotti con l’indicazione Biocidi devono rispondere al Regolamento sui biocidi (BPR, Regolamento UE 528/2012 e s.m.i.). Le ditte dovranno adeguarsi alla normativa dei biocidi nelle tempistiche e secondo le modalità previste dal Ministero della Salute; − dove previsto, i prodotti devono possedere conformità alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario, compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti − dove previsto, il prodotto dovrà fare riferimento alla normativa di disinfezione di alto livello ISO 15883 e della sterilizzazione chimica ISO 14837; − dove previsto, devono possedere conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; − Regolamenti UE: REACH, CLP e GHS.
Per i prodotti contenenti agenti chimici pericolosi, come previsto all’Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e art. 35 del REACH, è richiesta la trasmissione della scheda di sicurezza aggiornata, in lingua italiana ed in formato elettronico pdf, conformemente ai seguenti disposti normativi: - art. 31 comma 1 del REACH (sostanze pericolose secondo il CLP o miscele pericolose secondo la Direttiva 1999/45/CE, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ovvero molto persistenti molto bioaccumulabili); - art. 31 paragrafo 3 (miscele per le quali deve essere fornita su richiesta in quanto non classificate come pericolose ma che contengono: + nella misura pari o superiore all’1% in peso per le miscele non gassose e 0,2% in volume per le miscele gassose, sia sostanze che presentano pericoli per la salute o per l’ambiente ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e ai sensi del Regolamento CLP sia sostanze per le quali esistano limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro; + in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri dell’Allegato XIII del REACH oppure incluse nell’elenco pubblicato sul sito dell’ECHA); - art. 31 paragrafo 4 (sostanze e miscele rese disponibili al pubblico); - art. 32 per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
VOCE | Ambito di Utilizzo | Descrizione | Destinazione d'uso | Accessori confezionamento primario | Confezionamento | Unità misura | Fabbisogno 6 mesi (il fabbisogno è espresso nell'unità di misura indicata nella colonna denominata "Unità di Misura")
a) | Antisepsi cute integra | Clorexidina gluconato/digluconato 0,5% in soluzione alcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva. | Antisepsi cute integra | Sottotappo erogatore assemblato al flacone e tappo sigillo | Flacone da 250 ml | flacone | 5000
b) | Antisepsi cute integra | Clorexidina gluconato/digluconato 0,5% in soluzione alcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva. | Antisepsi cute integra | Sottotappo erogatore assemblato al flacone e tappo sigillo | Flacone da 500 ml | flacone | 1000